## Лист1
Расчет концентрации целевого компонента генератора-разбавителя ГС-2000
Газ-разбави тель | Целевой компонент | Исходная концентрация |  | Количест во задействованных клапанов | Максимально/ минимально возможная концентрация |  | Требуемая концентрация |  | Полученная концентрация
Воздух | CH4 | 1000 | млн-1 | 3 | 128.6401 | млн-1 | 100 | млн-1 | 99.525 | млн-1
[5 empty] | 0.83682 | млн-1
Конфигурация клапанов
Вкл/Выкл | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
№ Клапана | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
млн-1 | 0.85324 | 1.6234 | 2.7548 | 4.6512 | 8.547 | 14.1443 | 23.2019 | 27.248 | 36.3636 | 59.1716

## Лист2
Коэффициенты разбавления генератора-разбавителя ГС-2000 |  |  | Параметры произвольного целевого компонента
зав. № | 02-1-1x |  | Формула | Молярная масса, г/моль
|  |  | N2O | 44.0128
Номер клапана | Коэффициенты разбавления при газе-разбавителе
| Азот | Воздух
1 | 1195 | 1172
2 | 628 | 616
3 | 370 | 363
4 | 219 | 215
5 | 119 | 117
6 | 72.1 | 70.7
7 | 43.9 | 43.1
8 | 37.4 | 36.7
9 | 28.1 | 27.5
10 | 17.2 | 16.9

## Лист3 (hidden)
[7 empty] | Газ | Флаг газа | Кпер |  | К |  | Ед.изм. |  | IИсх. КонцI | Ед | флаг ед | Исх.Конц. |  | Исх. Конц |  | Треб.ед | Флаг выбр.ед | Исх. Конц в треб ед.
Газ | Флаг газа | Флаг кол. Клап. |  |  | Флаг нулевой треб. Конц. |  | SO2 | 0 | 2.66 | 0 | 0.66 |  | мг/м3 |  | 1000 | млн-1 | 0 | 0 | мг/м3 | 660 | мг/м3 | млн-1 | 0 | 1000
Воздух | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | NO2 | 0 | 1.91 | 0 |  |  | млн-1 |  |  |  | 1 | 1000 | млн-1 | 1000 | млн-1 |  | 1
Азот | 0 | 0 | 2 |  |  |  | NO | 0 | 1.26 | 0 |  |  | об.% |  |  |  | 0 | 0 | об.% | 0.1 | об.% |  | 0
|  | 1 | 3 |  |  |  | NH3 | 0 | 0.707 | 0
[7 empty] | CO | 0 | 1.16 | 0
[7 empty] | CO2 | 0 | 1.83 | 0
Комбинация клапанов | [6 empty] | CH4 | 1 | 0.66 | 0.66
K1 | K2 | K3 |  |  |  |  | H2S | 0 | 1.41 | 0
5 | 8 | 10 |  |  |  |  | C6H14 | 0 | 3.58 | 0
[7 empty] | C3H8 | 0 | 1.83 | 0
[7 empty] | NF3 | 0 | 2.95 | 0
[7 empty] | HCOH | 0 | 1.25 | 0
[7 empty] | N2O | 0 | 1.8 | 0
[7 empty] | М | 44.0128 | 1.8038
[8 empty] | млн-1 |  |  |  | 1 | 2 | 3
№вар. | K1K2K3 | K1 | K2 | K3 | Kразб. Азот | Kразб. Воздух | Кразб | Сисх | Сразб |  | ∆ | ∆мин | ∆мин | ∆мин | ∆мин | №вар. |  | Кмин1 | Кмин2 | Кмин3 | Кмин | Макс конц | Кмакс | Мин конц
1 | 1 | 1 |  |  | 1195 | 1172 | 1172 | 1000 | 0.85324 | 100 | 99.1468 | 40.8284 | 0.62893 | 0.47502 | 0.47502 | 164 |  | 16.9 | 9.9375 | 7.7736 | 7.7736 | 128.6401 | 1195 | 0.83682
2 | 2 | 2 |  |  | 628 | 616 | 616 | 1000 | 1.6234 | 100 | 98.3766
3 | 3 | 3 |  |  | 370 | 363 | 363 | 1000 | 2.7548 | 100 | 97.2452
4 | 4 | 4 |  |  | 219 | 215 | 215 | 1000 | 4.6512 | 100 | 95.3488
5 | 5 | 5 |  |  | 119 | 117 | 117 | 1000 | 8.547 | 100 | 91.453
6 | 6 | 6 |  |  | 72.1 | 70.7 | 70.7 | 1000 | 14.1443 | 100 | 85.8557
7 | 7 | 7 |  |  | 43.9 | 43.1 | 43.1 | 1000 | 23.2019 | 100 | 76.7981
8 | 8 | 8 |  |  | 37.4 | 36.7 | 36.7 | 1000 | 27.248 | 100 | 72.752
9 | 9 | 9 |  |  | 28.1 | 27.5 | 27.5 | 1000 | 36.3636 | 100 | 63.6364
10 | 10 | 10 |  |  | 17.2 | 16.9 | 16.9 | 1000 | 59.1716 | 100 | 40.8284
11 | 12 | 1 | 2 |  | 411.1137 | 403.2279 | 403.2279 | 1000 | 2.48 | 100 | 97.52
12 | 13 | 1 | 3 |  | 281.8848 | 276.5179 | 276.5179 | 1000 | 3.6164 | 100 | 96.3836
13 | 14 | 1 | 4 |  | 184.3428 | 180.9343 | 180.9343 | 1000 | 5.5269 | 100 | 94.4731
14 | 15 | 1 | 5 |  | 107.3872 | 105.5447 | 105.5447 | 1000 | 9.4747 | 100 | 90.5253
15 | 16 | 1 | 6 |  | 67.1041 | 65.7844 | 65.7844 | 1000 | 15.2012 | 100 | 84.7988
16 | 17 | 1 | 7 |  | 41.4121 | 40.6389 | 40.6389 | 1000 | 24.6069 | 100 | 75.3931
17 | 18 | 1 | 8 |  | 35.3231 | 34.6438 | 34.6438 | 1000 | 28.8652 | 100 | 71.1348
18 | 19 | 1 | 9 |  | 26.4986 | 25.9136 | 25.9136 | 1000 | 38.5898 | 100 | 61.4102
19 | 110 | 1 | 10 |  | 15.9831 | 15.687 | 15.687 | 1000 | 63.7471 | 100 | 36.2529
20 | 23 | 2 | 3 |  | 232.2922 | 227.871 | 227.871 | 1000 | 4.3884 | 100 | 95.6116
21 | 24 | 2 | 4 |  | 161.7586 | 158.7575 | 158.7575 | 1000 | 6.2989 | 100 | 93.7011
22 | 25 | 2 | 5 |  | 99.3101 | 97.5923 | 97.5923 | 1000 | 10.2467 | 100 | 89.7533
23 | 26 | 2 | 6 |  | 63.8586 | 62.6048 | 62.6048 | 1000 | 15.9732 | 100 | 84.0268
24 | 27 | 2 | 7 |  | 40.1527 | 39.4027 | 39.4027 | 1000 | 25.379 | 100 | 74.621
25 | 28 | 2 | 8 |  | 34.4028 | 33.7414 | 33.7414 | 1000 | 29.6372 | 100 | 70.3628
26 | 29 | 2 | 9 |  | 25.9772 | 25.4053 | 25.4053 | 1000 | 39.3619 | 100 | 60.6381
27 | 210 | 2 | 10 |  | 15.792 | 15.4993 | 15.4993 | 1000 | 64.5191 | 100 | 35.4809
28 | 34 | 3 | 4 |  | 137.0392 | 134.4931 | 134.4931 | 1000 | 7.4353 | 100 | 92.5647
29 | 35 | 3 | 5 |  | 89.4086 | 87.8494 | 87.8494 | 1000 | 11.3831 | 100 | 88.6169
30 | 36 | 3 | 6 |  | 59.6135 | 58.4466 | 58.4466 | 1000 | 17.1096 | 100 | 82.8904
31 | 37 | 3 | 7 |  | 38.4319 | 37.7139 | 37.7139 | 1000 | 26.5154 | 100 | 73.4846
32 | 38 | 3 | 8 |  | 33.1317 | 32.4953 | 32.4953 | 1000 | 30.7736 | 100 | 69.2264
33 | 39 | 3 | 9 |  | 25.2459 | 24.6924 | 24.6924 | 1000 | 40.4983 | 100 | 59.5017
34 | 310 | 3 | 10 |  | 15.5187 | 15.231 | 15.231 | 1000 | 65.6555 | 100 | 34.3445
35 | 45 | 4 | 5 |  | 76.5595 | 75.2242 | 75.2242 | 1000 | 13.2936 | 100 | 86.7064
36 | 46 | 4 | 6 |  | 53.614 | 52.576 | 52.576 | 1000 | 19.0201 | 100 | 80.9799
37 | 47 | 4 | 7 |  | 35.8459 | 35.1792 | 35.1792 | 1000 | 28.4259 | 100 | 71.5741
38 | 48 | 4 | 8 |  | 31.1918 | 30.5959 | 30.5959 | 1000 | 32.6841 | 100 | 67.3159
39 | 49 | 4 | 9 |  | 24.1036 | 23.58 | 23.58 | 1000 | 42.4087 | 100 | 57.5913
40 | 410 | 4 | 10 |  | 15.0794 | 14.8003 | 14.8003 | 1000 | 67.566 | 100 | 32.434
41 | 56 | 5 | 6 |  | 44.367 | 43.539 | 43.539 | 1000 | 22.9679 | 100 | 77.0321
42 | 57 | 5 | 7 |  | 31.4618 | 30.8893 | 30.8893 | 1000 | 32.3737 | 100 | 67.6263
43 | 58 | 5 | 8 |  | 27.8187 | 27.2986 | 27.2986 | 1000 | 36.6319 | 100 | 63.3681
44 | 59 | 5 | 9 |  | 22.0386 | 21.5719 | 21.5719 | 1000 | 46.3565 | 100 | 53.6435
45 | 510 | 5 | 10 |  | 14.2444 | 13.9833 | 13.9833 | 1000 | 71.5138 | 100 | 28.4862
46 | 67 | 6 | 7 |  | 26.7561 | 26.2466 | 26.2466 | 1000 | 38.1002 | 100 | 61.8998
47 | 68 | 6 | 8 |  | 24.0748 | 23.6081 | 23.6081 | 1000 | 42.3584 | 100 | 57.6416
48 | 69 | 6 | 9 |  | 19.6213 | 19.2001 | 19.2001 | 1000 | 52.0831 | 100 | 47.9169
49 | 610 | 6 | 10 |  | 13.1938 | 12.9466 | 12.9466 | 1000 | 77.2403 | 100 | 22.7597
50 | 78 | 7 | 8 |  | 19.6918 | 19.3184 | 19.3184 | 1000 | 51.7642 | 100 | 48.2358
51 | 79 | 7 | 9 |  | 16.6084 | 16.2631 | 16.2631 | 1000 | 61.4888 | 100 | 38.5112
52 | 710 | 7 | 10 |  | 11.7594 | 11.5412 | 11.5412 | 1000 | 86.6461 | 100 | 13.3539
53 | 89 | 8 | 9 |  | 15.5345 | 15.2098 | 15.2098 | 1000 | 65.7471 | 100 | 34.2529
54 | 810 | 8 | 10 |  | 11.2106 | 11.0006 | 11.0006 | 1000 | 90.9043 | 100 | 9.0957
55 | 910 | 9 | 10 |  | 10.139 | 9.9375 | 9.9375 | 1000 | 100.6289 | 100 | 0.62893
56 | 123 | 1 | 2 | 3 | 194.4601 | 190.7517 | 190.7517 | 1000 | 5.2424 | 100 | 94.7576
57 | 124 | 1 | 2 | 4 | 142.4588 | 139.8037 | 139.8037 | 1000 | 7.1529 | 100 | 92.8471
58 | 125 | 1 | 2 | 5 | 91.6843 | 90.0846 | 90.0846 | 1000 | 11.1007 | 100 | 88.8993
59 | 126 | 1 | 2 | 6 | 60.6167 | 59.4276 | 59.4276 | 1000 | 16.8272 | 100 | 83.1728
60 | 127 | 1 | 2 | 7 | 38.8464 | 38.12 | 38.12 | 1000 | 26.233 | 100 | 73.767
61 | 128 | 1 | 2 | 8 | 33.4393 | 32.7964 | 32.7964 | 1000 | 30.4912 | 100 | 69.5088
62 | 129 | 1 | 2 | 9 | 25.4241 | 24.8658 | 24.8658 | 1000 | 40.2158 | 100 | 59.7842
63 | 1210 | 1 | 2 | 10 | 15.5858 | 15.2968 | 15.2968 | 1000 | 65.3731 | 100 | 34.6269
64 | 134 | 1 | 3 | 4 | 122.9301 | 120.6375 | 120.6375 | 1000 | 8.2893 | 100 | 91.7107
65 | 135 | 1 | 3 | 5 | 83.18 | 81.7188 | 81.7188 | 1000 | 12.2371 | 100 | 87.7629
66 | 136 | 1 | 3 | 6 | 56.7787 | 55.6681 | 55.6681 | 1000 | 17.9636 | 100 | 82.0364
67 | 137 | 1 | 3 | 7 | 37.2334 | 36.5372 | 36.5372 | 1000 | 27.3694 | 100 | 72.6306
68 | 138 | 1 | 3 | 8 | 32.2372 | 31.6179 | 31.6179 | 1000 | 31.6276 | 100 | 68.3724
69 | 139 | 1 | 3 | 9 | 24.7232 | 24.1825 | 24.1825 | 1000 | 41.3523 | 100 | 58.6477
70 | 1310 | 1 | 3 | 10 | 15.3196 | 15.0354 | 15.0354 | 1000 | 66.5095 | 100 | 33.4905
71 | 145 | 1 | 4 | 5 | 71.9463 | 70.6836 | 70.6836 | 1000 | 14.1476 | 100 | 85.8524
72 | 146 | 1 | 4 | 6 | 51.31 | 50.3168 | 50.3168 | 1000 | 19.8741 | 100 | 80.1259
73 | 147 | 1 | 4 | 7 | 34.8011 | 34.1532 | 34.1532 | 1000 | 29.2798 | 100 | 70.7202
74 | 148 | 1 | 4 | 8 | 30.3977 | 29.8169 | 29.8169 | 1000 | 33.5381 | 100 | 66.4619
75 | 149 | 1 | 4 | 9 | 23.6267 | 23.1146 | 23.1146 | 1000 | 43.2627 | 100 | 56.7373
76 | 1410 | 1 | 4 | 10 | 14.8914 | 14.6156 | 14.6156 | 1000 | 68.4199 | 100 | 31.5801
77 | 156 | 1 | 5 | 6 | 42.7775 | 41.9782 | 41.9782 | 1000 | 23.8219 | 100 | 76.1781
78 | 157 | 1 | 5 | 7 | 30.654 | 30.0954 | 30.0954 | 1000 | 33.2276 | 100 | 66.7724
79 | 158 | 1 | 5 | 8 | 27.1853 | 26.6767 | 26.6767 | 1000 | 37.4859 | 100 | 62.5141
80 | 159 | 1 | 5 | 9 | 21.6392 | 21.1817 | 21.1817 | 1000 | 47.2105 | 100 | 52.7895
81 | 1510 | 1 | 5 | 10 | 14.0765 | 13.8183 | 13.8183 | 1000 | 72.3677 | 100 | 27.6323
82 | 167 | 1 | 6 | 7 | 26.1696 | 25.6712 | 25.6712 | 1000 | 38.9541 | 100 | 61.0459
83 | 168 | 1 | 6 | 8 | 23.599 | 23.1415 | 23.1415 | 1000 | 43.2124 | 100 | 56.7876
84 | 169 | 1 | 6 | 9 | 19.3041 | 18.8904 | 18.8904 | 1000 | 52.937 | 100 | 47.063
85 | 1610 | 1 | 6 | 10 | 13.0496 | 12.805 | 12.805 | 1000 | 78.0943 | 100 | 21.9057
86 | 178 | 1 | 7 | 8 | 19.3723 | 19.0049 | 19.0049 | 1000 | 52.6181 | 100 | 47.3819
87 | 179 | 1 | 7 | 9 | 16.3806 | 16.0403 | 16.0403 | 1000 | 62.3428 | 100 | 37.6572
88 | 1710 | 1 | 7 | 10 | 11.6447 | 11.4286 | 11.4286 | 1000 | 87.5 | 100 | 12.5
89 | 189 | 1 | 8 | 9 | 15.335 | 15.0148 | 15.0148 | 1000 | 66.601 | 100 | 33.399
90 | 1810 | 1 | 8 | 10 | 11.1064 | 10.8982 | 10.8982 | 1000 | 91.7583 | 100 | 8.2417
91 | 1910 | 1 | 9 | 10 | 10.0537 | 9.8539 | 9.8539 | 1000 | 101.4829 | 100 | 1.4829
92 | 234 | 2 | 3 | 4 | 112.4596 | 110.3589 | 110.3589 | 1000 | 9.0613 | 100 | 90.9387
93 | 235 | 2 | 3 | 5 | 78.2503 | 76.8691 | 76.8691 | 1000 | 13.0091 | 100 | 86.9909
94 | 236 | 2 | 3 | 6 | 54.4377 | 53.3742 | 53.3742 | 1000 | 18.7356 | 100 | 81.2644
95 | 237 | 2 | 3 | 7 | 36.2123 | 35.5348 | 35.5348 | 1000 | 28.1414 | 100 | 71.8586
96 | 238 | 2 | 3 | 8 | 31.4689 | 30.8645 | 30.8645 | 1000 | 32.3997 | 100 | 67.6003
97 | 239 | 2 | 3 | 9 | 24.2687 | 23.7393 | 23.7393 | 1000 | 42.1243 | 100 | 57.8757
98 | 2310 | 2 | 3 | 10 | 15.1439 | 14.8629 | 14.8629 | 1000 | 67.2815 | 100 | 32.7185
99 | 245 | 2 | 4 | 5 | 68.2285 | 67.0259 | 67.0259 | 1000 | 14.9196 | 100 | 85.0804
100 | 246 | 2 | 4 | 6 | 49.3906 | 48.4353 | 48.4353 | 1000 | 20.6461 | 100 | 79.3539
101 | 247 | 2 | 4 | 7 | 33.9074 | 33.2758 | 33.2758 | 1000 | 30.0519 | 100 | 69.9481
102 | 248 | 2 | 4 | 8 | 29.7136 | 29.1459 | 29.1459 | 1000 | 34.3101 | 100 | 65.6899
103 | 249 | 2 | 4 | 9 | 23.2113 | 22.7093 | 22.7093 | 1000 | 44.0348 | 100 | 55.9652
104 | 2410 | 2 | 4 | 10 | 14.7253 | 14.4525 | 14.4525 | 1000 | 69.192 | 100 | 30.808
105 | 256 | 2 | 5 | 6 | 41.435 | 40.6605 | 40.6605 | 1000 | 24.5939 | 100 | 75.4061
106 | 257 | 2 | 5 | 7 | 29.9585 | 29.412 | 29.412 | 1000 | 33.9997 | 100 | 66.0003
107 | 258 | 2 | 5 | 8 | 26.6368 | 26.1384 | 26.1384 | 1000 | 38.2579 | 100 | 61.7421
108 | 259 | 2 | 5 | 9 | 21.2903 | 20.8409 | 20.8409 | 1000 | 47.9826 | 100 | 52.0174
109 | 2510 | 2 | 5 | 10 | 13.928 | 13.6724 | 13.6724 | 1000 | 73.1398 | 100 | 26.8602
110 | 267 | 2 | 6 | 7 | 25.661 | 25.1723 | 25.1723 | 1000 | 39.7262 | 100 | 60.2738
111 | 268 | 2 | 6 | 8 | 23.1846 | 22.7353 | 22.7353 | 1000 | 43.9844 | 100 | 56.0156
112 | 269 | 2 | 6 | 9 | 19.0259 | 18.6188 | 18.6188 | 1000 | 53.7091 | 100 | 46.2909
113 | 2610 | 2 | 6 | 10 | 12.9219 | 12.6797 | 12.6797 | 1000 | 78.8663 | 100 | 21.1337
114 | 278 | 2 | 7 | 8 | 19.0922 | 18.73 | 18.73 | 1000 | 53.3902 | 100 | 46.6098
115 | 279 | 2 | 7 | 9 | 16.1798 | 15.8441 | 15.8441 | 1000 | 63.1148 | 100 | 36.8852
116 | 2710 | 2 | 7 | 10 | 11.5429 | 11.3286 | 11.3286 | 1000 | 88.2721 | 100 | 11.7279
117 | 289 | 2 | 8 | 9 | 15.1589 | 14.8427 | 14.8427 | 1000 | 67.3731 | 100 | 32.6269
118 | 2810 | 2 | 8 | 10 | 11.0137 | 10.8073 | 10.8073 | 1000 | 92.5303 | 100 | 7.4697
119 | 2910 | 2 | 9 | 10 | 9.9777 | 9.7795 | 9.7795 | 1000 | 102.2549 | 100 | 2.2549
120 | 345 | 3 | 4 | 5 | 63.4045 | 62.2819 | 62.2819 | 1000 | 16.056 | 100 | 83.944
121 | 346 | 3 | 4 | 6 | 46.8124 | 45.9083 | 45.9083 | 1000 | 21.7825 | 100 | 78.2175
122 | 347 | 3 | 4 | 7 | 32.672 | 32.0633 | 32.0633 | 1000 | 31.1883 | 100 | 68.8117
123 | 348 | 3 | 4 | 8 | 28.7607 | 28.2115 | 28.2115 | 1000 | 35.4465 | 100 | 64.5535
124 | 349 | 3 | 4 | 9 | 22.6257 | 22.138 | 22.138 | 1000 | 45.1712 | 100 | 54.8288
125 | 3410 | 3 | 4 | 10 | 14.4874 | 14.219 | 14.219 | 1000 | 70.3284 | 100 | 29.6716
126 | 356 | 3 | 5 | 6 | 39.6051 | 38.8647 | 38.8647 | 1000 | 25.7303 | 100 | 74.2697
127 | 357 | 3 | 5 | 7 | 28.99 | 28.4608 | 28.4608 | 1000 | 35.1361 | 100 | 64.8639
128 | 358 | 3 | 5 | 8 | 25.8684 | 25.3844 | 25.3844 | 1000 | 39.3943 | 100 | 60.6057
129 | 359 | 3 | 5 | 9 | 20.7965 | 20.3587 | 20.3587 | 1000 | 49.119 | 100 | 50.881
130 | 3510 | 3 | 5 | 10 | 13.715 | 13.4633 | 13.4633 | 1000 | 74.2762 | 100 | 25.7238
131 | 367 | 3 | 6 | 7 | 24.9471 | 24.4723 | 24.4723 | 1000 | 40.8626 | 100 | 59.1374
132 | 368 | 3 | 6 | 8 | 22.6003 | 22.1627 | 22.1627 | 1000 | 45.1208 | 100 | 54.8792
133 | 369 | 3 | 6 | 9 | 18.6306 | 18.233 | 18.233 | 1000 | 54.8455 | 100 | 45.1545
134 | 3610 | 3 | 6 | 10 | 12.7383 | 12.4996 | 12.4996 | 1000 | 80.0027 | 100 | 19.9973
135 | 378 | 3 | 7 | 8 | 18.6942 | 18.3397 | 18.3397 | 1000 | 54.5266 | 100 | 45.4734
136 | 379 | 3 | 7 | 9 | 15.8931 | 15.5639 | 15.5639 | 1000 | 64.2512 | 100 | 35.7488
137 | 3710 | 3 | 7 | 10 | 11.3962 | 11.1846 | 11.1846 | 1000 | 89.4085 | 100 | 10.5915
138 | 389 | 3 | 8 | 9 | 14.9069 | 14.5965 | 14.5965 | 1000 | 68.5095 | 100 | 31.4905
139 | 3810 | 3 | 8 | 10 | 10.8801 | 10.6762 | 10.6762 | 1000 | 93.6667 | 100 | 6.3333
140 | 3910 | 3 | 9 | 10 | 9.8679 | 9.672 | 9.672 | 1000 | 103.3914 | 100 | 3.3914
141 | 456 | 4 | 5 | 6 | 36.8644 | 36.1784 | 36.1784 | 1000 | 27.6408 | 100 | 72.3592
142 | 457 | 4 | 5 | 7 | 27.4939 | 26.9931 | 26.9931 | 1000 | 37.0466 | 100 | 62.9534
143 | 458 | 4 | 5 | 8 | 24.6705 | 24.2103 | 24.2103 | 1000 | 41.3048 | 100 | 58.6952
144 | 459 | 4 | 5 | 9 | 20.0152 | 19.5965 | 19.5965 | 1000 | 51.0294 | 100 | 48.9706
145 | 4510 | 4 | 5 | 10 | 13.3707 | 13.1257 | 13.1257 | 1000 | 76.1867 | 100 | 23.8133
146 | 467 | 4 | 6 | 7 | 23.8312 | 23.3792 | 23.3792 | 1000 | 42.7731 | 100 | 57.2269
147 | 468 | 4 | 6 | 8 | 21.6805 | 21.2624 | 21.2624 | 1000 | 47.0313 | 100 | 52.9687
148 | 469 | 4 | 6 | 9 | 18.0011 | 17.6193 | 17.6193 | 1000 | 56.7559 | 100 | 43.2441
149 | 4610 | 4 | 6 | 10 | 12.4409 | 12.208 | 12.208 | 1000 | 81.9132 | 100 | 18.0868
150 | 478 | 4 | 7 | 8 | 18.0604 | 17.7189 | 17.7189 | 1000 | 56.4371 | 100 | 43.5629
151 | 479 | 4 | 7 | 9 | 15.4327 | 15.1145 | 15.1145 | 1000 | 66.1617 | 100 | 33.8383
152 | 4710 | 4 | 7 | 10 | 11.1575 | 10.9506 | 10.9506 | 1000 | 91.3189 | 100 | 8.6811
153 | 489 | 4 | 8 | 9 | 14.5011 | 14.2005 | 14.2005 | 1000 | 70.42 | 100 | 29.58
154 | 4810 | 4 | 8 | 10 | 10.6623 | 10.4627 | 10.4627 | 1000 | 95.5772 | 100 | 4.4228
155 | 4910 | 4 | 9 | 10 | 9.6884 | 9.4965 | 9.4965 | 1000 | 105.3018 | 100 | 5.3018
156 | 567 | 5 | 6 | 7 | 21.8106 | 21.4037 | 21.4037 | 1000 | 46.7209 | 100 | 53.2791
157 | 568 | 5 | 6 | 8 | 19.9953 | 19.6159 | 19.6159 | 1000 | 50.9791 | 100 | 49.0209
158 | 569 | 5 | 6 | 9 | 16.8238 | 16.4734 | 16.4734 | 1000 | 60.7037 | 100 | 39.2963
159 | 5610 | 5 | 6 | 10 | 11.8669 | 11.6467 | 11.6467 | 1000 | 85.861 | 100 | 14.139
160 | 578 | 5 | 7 | 8 | 16.8756 | 16.5604 | 16.5604 | 1000 | 60.3849 | 100 | 39.6151
161 | 579 | 5 | 7 | 9 | 14.5592 | 14.2634 | 14.2634 | 1000 | 70.1095 | 100 | 29.8905
162 | 5710 | 5 | 7 | 10 | 10.6937 | 10.4968 | 10.4968 | 1000 | 95.2667 | 100 | 4.7333
163 | 589 | 5 | 8 | 9 | 13.7273 | 13.4467 | 13.4467 | 1000 | 74.3677 | 100 | 25.6323
164 | 5810 | 5 | 8 | 10 | 10.238 | 10.0477 | 10.0477 | 1000 | 99.525 | 100 | 0.47502
165 | 5910 | 5 | 9 | 10 | 9.3368 | 9.1533 | 9.1533 | 1000 | 109.2496 | 100 | 9.2496
166 | 678 | 6 | 7 | 8 | 15.4209 | 15.126 | 15.126 | 1000 | 66.1114 | 100 | 33.8886
167 | 679 | 6 | 7 | 9 | 13.4635 | 13.1863 | 13.1863 | 1000 | 75.836 | 100 | 24.164
168 | 6710 | 6 | 7 | 10 | 10.0905 | 9.9017 | 9.9017 | 1000 | 100.9933 | 100 | 0.99325
169 | 689 | 6 | 8 | 9 | 12.749 | 12.4853 | 12.4853 | 1000 | 80.0943 | 100 | 19.9057
170 | 6810 | 6 | 8 | 10 | 9.6838 | 9.5011 | 9.5011 | 1000 | 105.2515 | 100 | 5.2515
171 | 6910 | 6 | 9 | 10 | 8.8736 | 8.6975 | 8.6975 | 1000 | 114.9761 | 100 | 14.9761
172 | 789 | 7 | 8 | 9 | 11.4047 | 11.1732 | 11.1732 | 1000 | 89.5 | 100 | 10.5
173 | 7810 | 7 | 8 | 10 | 8.888 | 8.7216 | 8.7216 | 1000 | 114.6573 | 100 | 14.6573
174 | 7910 | 7 | 9 | 10 | 8.2008 | 8.0398 | 8.0398 | 1000 | 124.3819 | 100 | 24.3819
175 | 8910 | 8 | 9 | 10 | 7.9301 | 7.7736 | 7.7736 | 1000 | 128.6401 | 100 | 28.6401