Вопросы:

| 1 | Тип прибора | переносной или стационарный |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип производства |  |
| 3 | Тип измеряемой среды, область применения |  |
| 4 | Анализируемые компоненты |  |
| 5 | Диапазон концентраций анализируемого компонента (компонентов) |  |
| 6 | Состав измеряемой среды (по возможности более полный), указать концентрации неизмеряемых компонентов |  |
| 7 | Физические параметры анализируемой смеси в точке измерений: |  |
|  | Температура |  |
|  | Влагосодержание |  |
|  | Содержание взвешенных частиц пыли и аэрозоля |  |
| 8 | Местонахождение точки измерений | В помещении или Вне помещения |
| 9 | Категория помещения в точке измерений | Не взрывоопасное, Не пожароопасное Взрывоопасное, Пожароопасное указать категорию |
| 10 | Необходимый тип пробоотбора: | Диффузионный Активный |
| 11 | Есть ли необходимость в зонде |  |
| 12 | Характеристика места установки стационарного прибора-анализатора | Агрессивная среда В помещении Вне помещения Под навесом В шкафу и т.д. |
| 13 | Температура и влажность воздуха в месте установки прибора-анализатора | температура влажность |

Вопросы:

| 14 | Питание анализатора |  |
| --- | --- | --- |
| 15 | Аналоговый выходной сигнал | Нужен или нет Тип сигнала |
| 16 | Цифровой выходной сигнал | Нужен или нет |
| 17 | Встроенная память | Нужна, на какой объем данных Не нужна |
| 18 | Сигнальные выходы реле «сухие контакты» и тип контакта (НЗ или НР) | Нужны или нет |
|  | Пороги срабатывания | Указать |
| 19 | Встроенная сигнализация – необходима или нет |  |
| 20 | Исполнение корпуса прибора |  |
|  | Габаритные размеры |  |
|  | Масса |  |
|  | Монтаж – (для стационарного типа прибора) | настенный, настольный, на салазках |
| 21 | Нужен ли встроенный дисплей |  |
|  | Единицы измерения |  |
|  | Цена деления шкалы |  |
| 22 | Основная погрешность измерений (в диапазоне измерений) для каждого контролируемого компонента, не более |  |
| 23 | Требования по наличию сертификатов и разрешений |  |
| 24 | Дополнительные требования |  |

ФИО лица, заполнившего опросный лист 	      .

Должность:      .

Предприятие:      .

Адрес:      .

e-mail:      .

Контактный телефон: